**黄石市中心医院（中心、普爱）院区污水站水质自动采样器采购安装项目招标公告**

1. 项目名称：黄石市中心医院（中心、普爱）院区污水站水质自动采样器

采购安装项目

二、项目内容：黄石市中心医院污水站（中心、普爱）院区安装水质自动采样器及其他配套设施或配件

1、采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号参数 | 数量 | 备注 |
| 水质自动采样器 | 符合HJ 354-2019《水污染源在线监测系统验收技术规范》 | 2台 | / |

备注：

1. 本项目为交钥匙服务项目，包含所有水质自动采样器所必须的所有项目，包括但不限于清单项目。服务包含设备采购、运输、吊装、安装及质保期内设备故障抢修等；

2）供应商自行现场踏勘，并承担踏勘费用及安全风险。

2、采购技术要求

（1）供应商提供设备、材料必须是符合国标的合格产品，安装必须按规范施工，质量合格。

（2）水污染源在线监测系统已依据HJ 353完成安装、调试与试运行，各指标符合HJ 353-2019中表3的要求，并提交运行调试报告与试运行报告。

（3）服务完成，水质自动采样器正常运行。并符合HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》的要求。

（4）水质自动采样单元已稳定运行一个月，可采集瞬时水样和具有代表性的混合水样供水污染源在线监测仪器分析使用，可进行留样并报警。

（5）改造过程不得损坏医院原有设施设备，否则应赔偿相应损失。

（6）质保期三年，质保期内，上门、维修、更换配件以及退货的实际费用由中标人承担，质保期后，中标人须提供终身维修服务，只收成本费。出现故障，中标人应半小时内响应，有任何问题通过电话提供免费的技术支持，电话无法解决的，24小时内到现场解决。

三、项目预算:6万元

**四、服务周期：**以签订合同后15天内完成。

五、付款方式：施工安装完后，经验收合格支付本项目合同总价的90%，余款10%作为质保金，质保期结束一次性付清，质保期从验收合格之日开始计算。

　　六、供应商条件：

1、营业执照(三证合一)（复印件加盖公章）；

2、法定代表人证明或法定代表人授权书（非法人投标）；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明，“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的查询截图；

4、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的查询截图；

　　本项目不接受联合体投标。

七、招标方式：

此次招标采用竞争性谈判的采购方式，其评审方法：采用二次报价最低价法。符合采购要求，报价最低者成交（若出现符合采购要求，报价相同时，则优先采购安全评估方案最佳的供应商作为成交供应商）。

八、投标文件的递交及开标时间：

1、报名文件递交的截止时间为2023年12月25日下午5：00时，地点为行政楼八楼819办公室。逾期送达的或者未送达指定地点的报名文件，招标人不予受理。

2、谈判响应文件（一正三副）：一次报价（需加盖单位公章）。

九、有关本项目投标的其他事宜，请与招标人联系：

邵奇 联系电话：13797788685